安徽电气工程职业技术学院

2019至  2020学年第 二 学期

______电工技术_______课程

教

案

总学时／周学时：   80  /  12

开课时间： 2020年 3月 24日第6周至第 18周

授课年级、专业、班级：__19电自秋季一班_（平圩）

使用教材：_______         _电工技术基础

授课教师：___________     _  张艳______ ____________

系    部：____________     电力工程系_____     ____

教   案（首页）

| 课程 名称 | 电工技术 |  |  | 总计： 80 学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程 类别 | 职业（技术）基础课 | 考核性质 | 考试 | 讲课： 68 学时 实验： 12 学时 上机： 学时 |
| 任课 教师 | 张艳 | 职称 | 讲师 |  |
| 授课对象 | 专业班级： 电气自动化 共 4 个班 |  |  |  |
| 教参材考和资主料 要 | 电工技术基础 徐忠民、陈晶主编 合肥工业大学出版社 电工基础 王世才编 中国电力出版社 电工基础 白乃平编 西安电子科技大学出版社 电路分析基础 李瀚荪编 高等教育出版社 电路 邱关源主编 高等教育出版社（第四版） 电路基础 胡翔骏主编 高等教育出版社 |  |  |  |
| 教和学要目求的 | 《电工技术基础》为发电厂及电力系统等电力电气类专业培养高素质技能型人才提供必要的基础理论知识和基本操作技能；为本专业后续课程的学习奠定理论基础和技能基础。 通过本课程的学习，培养学生理论分析及应用能力，使学生掌握电路的基本概念、基本定律和基本分析计算方法，初步具备识读电路图、分析电路一般问题的能力；培养学生电工安全操作、仪器仪表使用、故障处理方法、实践操作规范等基本实践能力，使学生掌握电工测量技术，学会常用电工元器件的识别与测试，能够熟练使用常用电工仪器仪表，了解安全用电常识；培养学生的团队协作、勇于创新、敬业乐业、严谨精细、认真负责、一丝不苟的工作作风，使学生形成良好的职业素养。为学生从事电气设备安装、调试、检修、试验方面的工作打好基础。 |  |  |  |
| 教及学难重点点 | 1. 深刻理解电路模型、电路物理量的基本概念， 并正确建立有关电流和电压参考方向的概念 ；熟练掌握电阻元件、电容元件、电感元件的参数及其伏安关系；掌握电源原件的特性；熟练掌握基尔霍夫定律及其应用。重点是基尔霍夫定律及其应用。难点电压、电流及其参考方向. 2.通过教学实验、实践环节，懂得严格遵守电工操作规章制度的必要性和重要性，了解实验室操作规程，养成良好的工作习惯，具有实验操作的初步技能；能使用万用表测量电阻、电容、电感、电压、电位，具有在实验中查找实验误差原因的能力；具有自己拟定实验步骤，以验证KCL、KVL定律的能力。 3. 深刻理解等效的概念，熟练掌握电阻的串、并、混联等效电阻的计算；了解△形和 Y 形电阻电路的等效变换，掌握两种实际电源模型的等效变换。能够熟练运用支路电流法、网孔电流法和节点电位法以及叠加定理和戴维南定理分析计算直流线性电阻电路。重点：网孔法、节点分析法；难点：戴维南定理定理。 4. 掌握正弦量的振幅值、有效值、角频率、相位、相位差以及相量等概念；熟练掌握电阻、电容、电感元件的相量模型、相量形式的 KCL、KVL；掌握复阻抗、复导纳及功率等概念；能熟练运用相量法计算 RC、RL及RLC串、并联电路并会画相量图；掌握串、并联谐振电路的条件及特点；重点三要素，瞬时值，有效值和相位差；正弦量的波形，相量和相量图；R、L、C元件电压与电流关系的相量形式；阻抗和导纳；基尔霍夫定律的相量形式；平均功率、无功功率、视在功率、功率因数和复功率；简单的正弦电流电路的分析计算。难点相量和相量图。 5．掌握三相电源、三相负载的连接以及线电压与相电压、线电流与相电流的关系、三相功率。 对简单三相电路能熟练地分析计算。 6.能分析正弦交流电路；能进行实际电路的设计并能进行安装；能用仪器仪表测试电路参数；能检测三相电路故障； |  |  |  |

| 课次 | 1 | 3.24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |
| 授课题目： 任务一：基本电工仪表的使用 一、电阻元件及其电路 1、电阻2、电阻的种类3、电路4、电流和电压5、电流、电压的参考方向 |  |  |  |
| 教学目的、要求： 1、了解电路模型、电路的概念 2、掌握电压电流及其参考方向 |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：电流、电压及其参考方向 难点：电流、电压及其参考方向 |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  | 时间 |
| 复习提问： 1.中学里学过的电路由哪几部分组成？ 2. 电路中的主要物理量有哪些？ 新课讲解： 【学习目标】 【任务描述】 【理论知识】 一、电阻元件及其电路 1.电阻 （1）引进电阻的原因？ 当自由电荷在导体中定向移动形成电流时，要受到其它一些离子和原子的阻碍作用并造成能量消耗，对于不同的导体这种阻碍作用的大小亦不相同，为了描述它们这种导电性能的差异，物理中引入了电阻（R）的概念。 （2）定义 物体对电流的阻碍作用，称为该物体的电阻，用符号R表示。 （3）单位 在国际单位制（SI）里，电阻的单位是欧姆（Ω）。 它与千欧（kΩ）、兆欧的关系：1MΩ=103kΩ=106Ω （4）理想电阻元件 （5）电阻和电导的关系 电阻的倒数称为电导，用字母G表示 I。 在国际单位制（SI）里，电导的单位是西门子，简称西，用S表示。 2．电阻的种类 据电阻器的工作特点及电路功能一般可分为： （1）固定电阻器 有绕线式电阻器、薄膜电阻器、贴片电阻器等； （2）可变电阻器 有可滑动式电阻器、可变绕线电阻器、电位器等； （3）敏感电阻器 有光敏电阻器、磁敏电阻器、热敏电阻器等。 - 电路及其组成 定义：电路是由某些电气设备或元件按照一定连接方式构成的电流通路。 - 组成：电源、负载和中间环节（如导线、开关等等）组成。 - 举例说明：简单电路和复杂电路。 4.电流和电压 （1）电流的概念和单位 定义：单位时间内通过导体横截面的电荷量。 单位：在国际单位制（SI）里电流的单位是安培（A）。 常用单位还有毫安（mA）、微安（μA）等，它们之间的换算关系是 1A=103mA=106μA （2）电压的概念和单位 （3）电位的概念和单位 5.电流、电压的参考方向 （1）参考方向：人为任意规定的某一方向。 （2）实际方向：电流——正电荷移动的方向。电压：从高电位到低电位。 （3）表示方法 电流表示方法：（2种）一是用实线箭头表示；二是用双下标表示。 电压表示方法：（3种）一是用实线箭头表示；二是用双下标表示，uab表示电压参考方向由a指向b，uba表示电压参考方向由b指向a，有uab= -uba；三是用“+”、“-”极性表示电压参考方向由“+”指向“-”。 应用参考方向要注意以下几点： ①在没有规定参考方向的情况下，电流、电压的正、负是没意义的； ②参考方向选定后，在电路整个分析和计算过程中不可变动； ③对于实际方向不断改变的电流、电压（如交流电），也可以在设定其参考方向后进行分析和计算。 （4）关联参考方向和非关联参考方向 关联参考方向：在进行电路分析和计算时，人们习惯上选用电流和电压的参考方向一致，叫做关联参考方向。 非关联参考方向：如果选用电流和电压的参考方向不一致的，则叫做非关联参考方向。如图示： 小结 |  |  | 5分钟 5分钟 5分钟 70分钟 5分钟 |
| 作业题： - 、1-3 |  |  |  |
| 课后小结： 电位的概念要加强。 |  |  |  |

| 课次 | 2 | 3.30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |
| 授课题目： 6.电阻元件的电压与电流的关系 7.电功率 |  |  |  |
| 教学目的、要求： - 掌握电阻元件的特点及其伏安特性 - 掌握电功率的计算 |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：电阻特点及其伏安特性 难点：电阻的特点及其伏安特性。 |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  | 时间 |
| 复习提问： 1.参考方向的概念？ 2. 什么是关联参考方向？什么是非关联参考方向？ 新课讲解 6、电阻元件的电压与电流的关系 （1）关系：关联参考方向 ：UA。 或 UBC。 非关联参考方向：3 或 U10=(GkUsk)Gk 注：1、直流电路字母大写，交流电路字母小写 2、此关系也是电路的欧姆定律。 （2）电阻的伏安特性 （a）定义: 在任何时刻，两端电压与电流的关系都遵守欧姆定律的电阻元件叫做线性电阻元件，这种关系又叫做电阻的伏安特性， (b)图形表示（见下图）。 电阻伏安特性曲线 7.电功率 （1）定义 在电路中电功率是指电能对时间的变化率，简称功率，用字母P或p表示， 在直流电路中 i=0 在交流电路中 ϕ （2）计算公式 电压和电流取关联参考方向，则 UR2+(UL−UC)2 如果电压和电流取非关联参考方向，则 UR2+UL2+UC2 若为正值（p＞0），表示电路接受（或消耗）功率；若为负值（p＜0），表示电路发出（或提供）功率。 （3）单位 在国际单位制（SI）中，功率的单位是瓦特（W），常用单位还有千伏（KW）、毫伏（mW）等，它们之间的换算关系是 1KW =103W=106m |  |  | 10分钟 40分钟 30分钟 |

| （4）举例，书上例1-1 （5）电阻元件的电能 电阻元件在由0到t的时间里，消耗的电能为 32 在直流电路中，电阻元件在T时间里消耗的电能为 13 小结： | 10分钟 |
| --- | --- |
| 作业题、讨论题、思考题 1-2 1-14 1-17 |  |
| 课后小结 电功率的计算（吸或发）容易错。 |  |

| 课次 | 3 | 4.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |
| 授课题目： 二、电容元件和电感元件 1、电容元件 |  |  |  |
| 教学目的、要求： - 掌握电容元件的特点及其电容功率的计算 - 了解电容的识别方法 |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：掌握电容元件的特点及其电容功率的计算。 难点：电容的识别方法。 |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  | 时间 |
| 复习提问： 1.欧姆定律和电功率的计算公式 2. 电阻的伏安特性曲线 新课讲解： 二、电容元件和电感元件 1、电容元件（电容） （1）电容 (a)组成：电容器由两个金属极板和介于中间的电介质所组成。 电容是一种理想的电容器。其中12 （b）伏安特性曲线 q-u曲线 注：此曲线为线性电容伏安特性曲线。我们只研究线性电容。 （c）电路符号 电容元件图形符号 （d）单位：在SI中电容的单位是法拉（F）。 实际使用中常用μF、nF或PF作单位，它们之间的换算关系是 1F=106μF =109 nF =1012 PF （2）电容元件的电压与电流关系 若u、i选择关联参考方向 ： U。如下图（a）示 若u、i选择非关联参考方向： 2 如下图（b）示 （a）u、i关联参考方向 （b）u、i非关联参考方向 图 电容元件的电压与电流方向关系 （3）电容元件的功率 若电压u与电流i选取关联参考方向，电容元件接收的瞬时功率为 2 注：单位（SI）——焦耳（J）。 (4)电容器的种类 （5）电容参数值 主要参数：2个。一个是它的电容量，另一个是它的耐压值。 （6）电容元件的识别 小结 |  |  | 10分钟 70分钟 10分钟 |
| 作业： |  |  |  |
| 课后小结：时间较充裕 |  |  |  |

| 课次 | 4 | 时间 | 4.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 二、电容和电感元件 2、电感元件和常用仪表的介绍 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： - 了解电感元件的磁通、磁链和电流的关系 - 掌握电感元件的电压、电流关系和储能并会识别电感元件 - 掌握万用表的使用方法 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：电感元件的电压、电流关系和储能 难点：电感元件的磁通、磁链和电流的关系 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问： 电容的伏安特性如何？ 新课讲解： 2、电感元件 （1）电感 电感线圈的自感系数 （2）电感元件的电压与电流关系 17 （3）电感元件的功率 若电感电压u与电流i选取关联参考方向： u21 （4）电感元件的储能 UR （5）电感器的种类 （6）电感参数值 ——主要参数：电感量和额定电流 3.万用表 课堂小结 |  |  |  |  |
| 作业：1-4、 1-5 、1-11 |  |  |  |  |
| 课后小结： |  |  |  |  |

| 课次 | 5 | 4.6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |
| 授课题目： 任务二、实际电压源与实际电流源的等效变换测试 一、电压源及其电流源 二、二端网络等效的概念 |  |  |  |
| 教学目的、要求： 掌握电压源和电流源的特点，理解二端网络等效的概念 |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：掌握电压源和电流源的特点，理解二端网络等效的概念 难点：理解二端网络等效的概念 |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  | 时间 |
| 复习提问： 新课讲解： 一、电压源和电流源 1、电压源及其特点 （1）定义（2）特点 2、电流源及其特点 （1）定义（2）特点 3.电压源和电流源的功率 电压源或电流源所在支路的电压和电流为u、i，取关联参考方向：UL 若取非关联参考方向，则有UC 当p>0时，表示电源接受（或消耗）功率，作为负载使用； 若p＜0，则表示发出（或提供）功率，作为电源使用。 二、二端网络等效的概念 1、二端网络 具有两个引出端钮的电路称为二端网络。 2、等效的条件 课堂小结 |  |  | 10分钟 15分钟 15分钟 15分钟 5分钟 25分钟 5分钟 |
| 作业：1－12 |  |  |  |
| 课后小结：时间充裕 |  |  |  |

| 课次 | 6 | 4.8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |
| 授课题目： 任务二 实际电压源与实际电流源的等效变换测试 三、实际电压源与实际电流源的等效变换 四、电阻的星型与三角形连接 |  |  |  |
| 教学目的、要求： 1、掌握实际电压源与实际电流源的等效变换 2、掌握电阻的星型与三角形连接的等效变换 |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：实际电压源与实际电流源的等效变换 难点：等效变换的应用 |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  | 时间 |
| 复习提问： 新课讲解： 理论知识：三、实际电压源与实际电流源的等效变换 1、实际电压源与实际电流源的等效变换依据 依据等效的概念。 例题讲解 书1-2 1-3 四、电阻的星型与三角形连接的等效变换 1、连接方式 2、等效变换公式 实践知识 - 电阻箱 - 实际电压源和实际电流源等效变换测试 - 任务目的 - 原理说明 - 任务内容和实施 - 测试结果分析 课堂小结 |  |  | 10分钟 40钟 35钟 5分钟 |
| 作业：1-14 1-18 |  |  |  |
| 课后小结：强调本质都是二端网络等效的概念 |  |  |  |

| 课次 | 7 | 4.10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |
| 授课题目： 任务三、基尔霍夫定律的测试 一、基尔霍夫定律 |  |  |  |
| 教学目的、要求： 1、熟练掌握基尔霍夫定律 |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：基尔霍夫定律 难点：基尔霍夫定律 |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  | 时间 |
| 复习提问： 新课讲解： 一、基尔霍夫定律 1、基尔霍夫定律常用的名词 （1）支路 （2）节点 （3）回路 （4）网孔 2、内容 （1）基尔霍夫电流定律（KCL） ∑i=0 （2）基尔霍夫电压定律（KVL） ∑u=0 例题讲解 例1-4 例1-5 课堂小结 |  |  | 10分钟 20分钟 55分钟 5分钟 |
| 作业： |  |  |  |
| 课后小结： |  |  |  |

| 课次 | 8 | 4.13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 习题课□ 实验课□√ 实训课□ 其他□ |  |  |
| 授课题目： 任务三 基尔霍夫定律的测试 1、支路电流法 |  |  |  |
| 教学目的、要求： 1.了解支路电压法的概念 2.熟悉掌握支路电压法及应用 |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：支路电压法应用 难点：支路电压法应用 |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  | 时间 |
| 复习提问： 新课讲解：二、基尔霍夫定律的应用 1、支路电流法 是以电路中各支路电流为未知量，应用KCL、KVL建立与未知量数目相等的电路方程，求出各支路电流。在此基础上，根据电路分析计算的要求，我们能够进一步求得各支路电压和功率。 （2）举例：见书上图1-39例子 （3）解题步骤： （a）以各支路电流作为未知量，选定其参考方向并标注在电路图中； （b）应用KCL列出（n-1）方程； （c）选定电路回路，并标出回路绕行方向； （d）应用KVL列出b-（n-1）方程； （e）解方程组。 （4） 书例1-6 课堂小结 |  |  | 10分钟 75分钟 5分钟 |
| 作业：1-19 |  |  |  |
| 课后小结： 学生基本可以进行简单的计算。 |  |  |  |

| 课次 | 9 | 4.15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |
| 授课题目： 任务三、基尔霍夫定律的测试 2．节点电压法 3．弥尔曼定理 |  |  |  |
| 教学目的、要求： 1.了解节点电压法的概念2．熟悉节点电压法及其应用3．掌握弥尔曼定理 |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：节点电压与支路电压的关系，节点电压法，弥尔曼定理 难点：用节点电压法计算含独立源支路的电路 |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  | 时间 |
| 旧课复习 新课讲解：2.节点电压法 （1）节点电压 节点对参考点的电压 （2）节点电压法 （a）含义：以节点电压为未知量，应用KCL简历节点电流方程，联立求解。 （b）节点电压一般方程 电路有n个独立节点，列写节点方程的通式为： G11U+G12U2+⋅+G1(n−1)Un−1=Is11G21U1+G22U2+⋅+G2(n−1)Un−1=Is22G(n−1)1U1+G(n−1)2U2+⋅+(n−1)(n−1)Un−1=Is(n−1)(n−1)（c）求解步骤 （d）应用举例 3.弥尔曼定理 应用举例 课堂小结 |  |  | 10分钟 45分钟 30分钟 5分钟 |
| 作业：1-20 1-22 |  |  |  |
| 课后小结：课堂时间分配合理 |  |  |  |

| 课次 | 10 | 4.17 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |
| 授课题目： 任务四、叠加定理的测试 任务五戴维南定理的测试 1、叠加定理 戴维南定理 2、叠加定理的应用、戴维南定理的应用 |  |  |  |
| 教学目的、要求： 1、能用叠加定理分析计算电路2、戴维南定理的测试 |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：能用叠加定理分析计算电路、戴维南定理的测试 难点：能用叠加定理分析计算电路、戴维南定理的测试 |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  | 时间 |
| 复习提问 新课讲解： - 叠加定理 - 内容 当线性电路中有两个或两个以上独立电源共同作用时，各支路的电流或电压等于各个独立电源单独作用时在该支路产生的电流或电压的代数和。 - 例题1-9 - 使用叠加原理的注意事项 任务五、戴维南定理的测试 - 戴维南定理 1、无源二端网络 2、有源二端网络 3、定理的内容 二、戴维南定理的应用 1、步骤 2、等效电阻的计算 3、开路电压的求法 4、举例 书例1-10 - 最大功率传输定理 直接给出定律，不加以证明 小结 课堂小结 |  |  | 10分钟 35分钟 35分钟 10分钟 |
| 作业：2－19 2－22 |  |  |  |
| 课后小结： 课时分配合理 |  |  |  |

| 课次 | 11 | 时间 | 4.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 | 理论课√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目 项目一 直流电路及援建的测试 - 任务五 戴维南定理 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求： 1.掌握:利用戴维南定理求解电路 2.熟悉:戴维南定理的概念 3.了解:戴维南定理求解电路的步骤。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：用戴维南定理求解电路 难点：开路电压、短路电流和输入电阻 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 1°复习上次课的内容，引入新课. 2°新课: 项目一 直流电路及援建的测试 - 任务五 戴维南定理测试 - 一、定理内容 - 1. 定理表述：对于任意一个线性有源二端网络，可用一个电压源及其内阻R0的串联组合来代替，电压源的电压为该网络N的开路电压uOC，内阻R0等于该网络N中所有理想电源为零时，从网络两端看进去的电阻。 2、分析： 有源 二端网络 R RO + _ R E - 二、定理应用 - 1、应用叠加定理求解电路的步骤 - （1）断开待求支路,求开路电压UOC； - （2）将电压源短路，电流源开路，得除源后的无源二端网络，求等效电阻(输入电阻)Ro； - （3）根据UOC和Ro画出戴维南等效电路并接上待求支路，得等效电路，求解待求量。 2、R获得最大功率的条件。R=R0 PR=Pmax=(US2R0)2R0=US24R0 - 3、定理应用举例:例1-10讲解 补充例题 3°小结 |  |  |  | 5min 25min 55min 5min |
| 作业、讨论题、思考题：1-21 |  |  |  |  |
| 课后小结：按计划完成教学任务。 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 |  |  | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课次 | 12 | 4.22 |  |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |
| 授课题目： 项目一 练习题和补充习题 |  |  |  |
| 教学目的、要求： 复习项目一所学的重点知识 |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：实际电压源与实际电流源的等效 难点：基尔霍夫定律，叠加原理，戴维南定律的应用 |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  | 时间 |
| 复习 新课讲解： 见课本项目一习题 |  |  | 5分钟 85分钟 |
| 作业：补充习题 |  |  |  |
| 课后小结： 大部分学生基本掌握项目一的基本知识 |  |  |  |

| 课次 | 13 | 时间 | 4.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）：项目二：交流电路的测试 任务一：单一参数元件电路的测试(正弦量的三要素、相位差和有效值) |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握： 1、正弦交流电的三要素 2、正弦量的有效值 3、正弦交流电的相位差 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：1、正弦交流电的三要素 2、正弦量的有效值 3、正弦交流电的相位差 难点：正弦量的有效值 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 新课讲授：项目二：交流电路的测试 任务一：单一参数元件电路的测试 【理论知识】 一、正弦交流电的基本概念 电路中把按正弦规律变化的电压、电流称为正弦电压、电流，统称为正弦量(或正弦交流)。正弦量可以用正弦函数表示，也可用余弦函数表示。譬如，在一定的参考方向下，正弦电流可表示为 I。 正弦量的主要特征表现在它的大小、变化的快慢及变化的进程三个方面，即确定一个正弦量需要具备振幅值、角频率和初相这三个要素。下面我们就来介绍一下正弦量的三要素。 1.正弦交流电的三要素 （1）振幅值 正弦量在振荡过程中达到的最大值叫振幅值,也叫峰值，用大写字母带下标“m”表示, 如U.、2等。 （2）角频率ω 角频率ω表示正弦量在单位时间内变化的弧度数,即相位角随时间变化的速率，单位是rad/s。2的大小反映了正弦量变化的快慢，它与周期T和频率f的关系是 UA。 频率的单位为赫兹（Hz），我国工业用电频率（简称工频）为50HZ。有些国家，如美国、日本西部电网等规定工业用电标准频率为60HZ。 （3）初相 已知一正弦电流的瞬时解析式为UBC。，式中的IAB。是反映正弦量变化进程的角度, 可根据G11U+G12U2+⋅+G1(n−1)Un−1=Is11G21U1+G22U2+⋅+G2(n−1)Un−1=Is22G(n−1)1U1+G(n−1)2U2+⋅+(n−1)(n−1)Un−1=Is(n−1)(n−1)确定任一时刻交流电的瞬时值, 把这个角度称为正弦量的相位角, 3是正弦量t=0时刻的相位角，叫做初相。规定¦U10=(GkUsk)Gk¦≤π。 初相反映正弦量在计时起点的状态。初相与参考方向和计时起点的选择有关，参考方向和计时起点选择不同，正弦量的初相位不同，其初始值（t = 0时的值）也不同。 例2-1 已知两个正弦量的解析式为i=－5sin(314t+45°)A， u=311sin(314t+45°)V，试求正弦量的三要素。 解 (1) i=－5sin(314t+45°)=5sin(314t+45°+180°)=5sin(314t－135°)A 所以电流的振幅值Im=5A，角频率ω=314rad/s，初相θi=－135°。 (2) u =311sin(314t+45°)V 所以电压的振幅值Um =311V，角频率ω=314rad/s，初相θu =45°。 2.相位差 两个同频率的正弦量的相位角之差称为相位差，用UR2+UL2+UC2表示。由上式可见，两个同频率的正弦量的相位差等于它们的初相之差，是一个与时间和计时起点无关的常数。U。1通常在 ︱U2。︱≤π的范围内取值。电路中常采用 “超前” 和“滞后”说明两个同频率的正弦量的相位比较结果。 例2-3 已知电压u和电流i为同频率正弦量，频率为50Hz，它们的最大值分别为200V、10A，初相分别为U1U2和13。（1）写出它们的解析式；（2）求u与i的相位差，并说明它们之间的相位关系。 解 （1）ω = 2π f = 2π ×50 rad/s = 100π rad/s Um =200V，Im =10A，32 =13，12=－U。 u = Um sin(ωt＋2 ) = 200 sin(100πt＋2)V i = Im sin(ωt＋iLuL ) = 10 sin(100πt－ULIL)A （2）UL。IL。= ULjIL－13 = 17－(－u12)=u21 在相位上，电压u超前电流i u=2002sin100tV。 3.有效值 （1）有效值的定义 周期电压、电流的瞬时值是随时间变化的。为了简明地衡量其大小，常采用有效值来表示。交流电的有效值是根据它的热效应确定的。 故正弦电流的有效值为 UR 正弦电压的有效值为 UL 正弦电流的有效值是瞬时值的平方在一个周期内的平均值再取平方根，故有效值也称为均方根值。 （2）正弦量的有效值 ϕ1 必须指出，通常所说的正弦交流电压、电流的大小都是指有效值。譬如民用交流电压220V、工业用电电压380V等。交流测量仪表所指示的读数、电气设备的额定值等都是指有效值。但是，各种器件和电气设备的耐压值应按最大值考虑。 例2-4 已知一正弦电流的初相为60°，有效值为5A，试求它的解析式。 解 电流的解析式为f0 课程小节 |  |  |  | 10m 35m 20m 20m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： 2-1、2-13、2-23 |  |  |  |  |
| 课后小结： 按要求完成教学内容。 |  |  |  |  |

| 课次 | 14 | 时间 | 4.27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 任务一：单一参数元件电路的测试 1、正弦量的相量表示法 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：正弦量的相量表示法 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：正弦量的相量表示法 难点：正弦量的相量表示法 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问上节讲述内容 二、正弦量的相量表示法 1.复数的四则运算 （1）复数 在数学中常用I0表示复数。其中a为实部, b为虚部,UL 称为虚单位。在电工技术中, 为区别于电流符号, 虚单位常用j表示。 （2）复数的四种表达形式 ①复数的代数形式 2 ②复数的三角形式u(t)=100+2200sinωt+260sin(3ωt−300)V ③复数的指数形式i(t) ④复数的极坐标形式 2 例2-5 写出复数A1=5+j5，A2=－6+j8的极坐标形式。  解 A1的模u=10+100sin100π t+50sin300π t Vi=5+60sin(100π t−45∘)+20sin(200π t+15∘) A 辐角 U=U02+U12+U22=102+(1002)2+(502)2=79.69 V 则A1的极坐标形式为A1=5I=I02+I12+I22=52+(602)2+(202)2=45 A A2的模 Ιαv=1Τιδτ 辐角 Iav=1Tidt=1TImsinωtdt=2ImTsinωtdt (在第二象限) 则A2的极坐标形式为=2ImTω[−cosωt]0T2=2πIm≈0.637Im≈0.9I （3）复数的四则运算 ①复数的加减法：复数相加符合平行四边形法则，复数相减符合三角形法则。 设2/π,Kf=有效值平均值 则I ②复数的乘除法：两个复数相乘等于模相乘，辐角相加；两个复数相减等于模相除，辐角相减。 ϕ ϕ 例2-6 求复数A=4+j3,B=3-j4之和A+B及积A·B。 2.正弦量的相量表示法 (1)正弦量的旋转矢量表示法 图2-7旋转矢量与正弦量 (2)正弦量的相量表示法 XC3=131ωC=13×12=4 Ω Z3=R+jXL3(−jXC3)jXL3−jXC3=5+j6(−j4)j6−j4 Ω 例2-7 已知两正弦电流的解析式分别为 =5−j12 Ω=13∠−67.38∘ Ω=5I3=US3Z3=20∠0∘13∠−67.38∘ A=1.54∠67.38∘ Asin(314t +U3=jX3I3=−j12×1.54∠67.38∘ V=18.48∠−22.62∘ V)A，i1=18.022sin(ωt−25.64∘) A=10u1=43.252sin(ωt+64.36∘) Vsin(314t－i3=1.542sin(3ωt+67.38∘) A)A，试写出它们的有效值相量，并画出它们的相量图。 例2-8 已知f = 50HZ，试写出相量=[20+1624.40+11.86 W=1656.26 、i=I0+k=1∞Imksin(kωt+θik)所代表的正弦量的解析式。 课后小结 |  |  |  | 5m 25m 20m 35m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： 2-2 |  |  |  |  |
| 课后小结： 按要求完成教学内容，达到预期的教学效果与目的。 |  |  |  |  |

| 课次 | 15 | 时间 | 4.29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 任务一：单一参数元件电路的测试 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：1、正弦电路中的电阻元件的伏安关系 2、电感元件上电压和电流的相量关系 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：1、正弦电路中的电阻元件的伏安关系和电阻元件的功率 2、电感元件上电压和电流的相量关系 难点：1、正弦电路中的电阻元件的伏安关系 2、电感元件上电压和电流的相量关系 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问 新课讲授： 三、正弦交流电路中的电阻元件 1.电阻元件上电压与电流的关系 （1）电阻元件上电流和电压之间的瞬时关系 （2）电阻元件上电流和电压之间的大小关系 和的幅值之间的关系为 和的有效值之间的关系为 （3）电阻元件上电流和电压之间的相位关系：电阻元件上电压电流同相位。 图 2-11电阻元件上电流、电压相位关系 （4）电阻元件上电压与电流的相量关系 uuz 2.电阻元件的功率 （1）瞬时功率为 U （2）平均功率 ZL=(3+j4) Ω，ZΔ=(24+j24 )Ω 功率的单位为瓦(W）, 工程上也常用千瓦（kW）。 例2-9 一电阻R =10Ω,通过电阻R的电流P=UIcosϕ=UI,求(1) R两端的电压UR和uR；(2)电阻R的平均功率PR；(3)作ZY=ZΔ3=24+j243Ω=(8+j8)Ω=82∠45∘ Ω的相量图。 四、正弦交流电路中的电感元件 1.电感元件上电压和电流的关系 （1）电感元件上电压和电流的瞬时关系 （2）电感元件上电压和电流的大小关系N' 感抗：N， 当ω的单位为rad/s，L的单位为H，XL的单位为Ω。感抗是用来表示电感线圈对正弦电流阻碍作用的一个物理量。在一定电压的条件下，频率（角频率）越高，感抗越大，表示电感对电流的阻碍作用越强。当频率等于0时（直流），感抗为0，即电感元件在直流电路中相当于短路。 （3）电感元件上电压和电流的相位关系 通过比较发现，电感中的电压超前电流90o，或电流滞后电压90o。 （4）电感元件上电压和电流的相量关系 或 课后小结 |  |  |  | 5m 30m 20m 30m 5m |
| 作业、讨论题、思考题：2-5 |  |  |  |  |
| 课后小结： 按要求完成教学内容，达到预期的教学效果与目的。 |  |  |  |  |

| 课次 | 16 | 时间 | 5.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 任务一：单一参数元件电路的测试 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：1、电感元件的功率2、电容元件上电压和电流的相量关系3、电容元件的功率 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：电容元件上电压和电流的相量关系 电感元件、电容元件的功率 难点：电感元件、电容元件的功率 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问 新课讲授2、电感元件的功率 （1）瞬时功率 在电源的一个周期内，电感元件不消耗功率（能量），只存储能量，是“储能元件”。 （2）平均功率 这表明电感元件在电源的一个周期内，吸收功率和释放功率相等，所以平均功率为0，即电感元件不消耗有功功率。 （3）无功功率 无功功率并不是实际做的功，为了与有功功率区别，无功功率的单位为“乏”（var）, 工程中也常用“千乏”（kvar）。 QL>0, 表明电感元件是接受无功功率。 例2-1已知电感L=0.35H, 通过该电感元件的电流为 ，求：（1）感抗XL；(2)加在电感上的电压；（3）电感上的无功功率QL；（4）画相量图。 五、正弦电路中的电容元件 1.电容元件上电压和电流的关系 （1）电容元件上电压和电流的瞬时关系 （2）电容元件上电压和电流的大小关系 容抗： ， 当ω的单位为rad/s， C的单位为F时，XC的单位为Ω。容抗是表示电容对正弦电流阻碍作用大小的的一个物理量。在一定电压的条件下，频率（角频率）越小，容抗越大，表示电容对电流的阻碍作用越强。当频率等于0时（直流），容抗为无穷大，即电容元件在直流电路中相当于开路。 （3）电容元件上的相位关系：通过比较发现，电容中的电留超前电压90o。即 （4）电容元件上电压与电流的相量关系 2.电容元件的功率 （1）瞬时功率 在电源的一个周期内，电容元件不消耗功率（能量），只存储能量，是“储能元件”。 （2）平均功率 这表明电容元件在电源的一个周期内，吸收功率和释放功率相等，所以平均功率为0，即电容元件不消耗有功功率。 （3）无功功率 QC<0表示电容元件是发出无功功率的, QC和QL一样, 单位也是乏（var）或千乏(kvar)。 例2-11 已知一电容C=50μF,接到的电源上,求通过电容元件的电流iC、有功功率和无功功率 P2 + Q2。 课程小节 |  |  |  | 5m 30m 30m 20m 5m |
| 作业、讨论题、思考题：2-6 |  |  |  |  |
| 课后小结： 按要求完成教学内容 |  |  |  |  |

| 课次 | 17 | 时间 | 5.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 任务二 复合参数元件电路的测试（一） - 基尔霍夫定律的相量形式 - 电阻、电感和电容元件串联的正弦交流电路 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：1、RLC串联电路分析 2、电路的性质 3、基尔霍夫定律的相量形 |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 重点：1、相量形式的基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律 2、RLC串联电路分析 难点：RLC串联电路分析 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问 新课讲授： 一、基尔霍夫定律的相量形式 1.基尔霍夫电流定律的相量形式 U. 2.基尔霍夫电压定律的相量形式 2 例2-12 电路如图2-26所示, 已知交流电流表A1读数为6A ，A2的读数为8A, 求电路中电流表A的读数。 图2-26例2-12 解 设端电压 UA。 选定电流的参考方向如图所示, 则 UBC。 IAB。 G11U+G12U2+⋅+G1(n−1)Un−1=Is11G21U1+G22U2+⋅+G2(n−1)Un−1=Is22G(n−1)1U1+G(n−1)2U2+⋅+(n−1)(n−1)Un−1=Is(n−1)(n−1) 则电流表A的读数为3。 二、电阻、电感和电容元件串联的正弦交流电路 1.电压与电流的关系 U=U02+U12+U22=102+(1002)2+(502)2=79.69 V 2.电路的性质 （1） 电感性电路:XL>XC ，此时X >0, UL>UC。阻抗角32。相量图如2-28（a）； （2） 电容性电路 XL<XC ，此时X<0, UL<UC。 阻抗角13< 0。相量图如2-28（b）； （3） 电阻性电路 XL=XC，此时X=0, UL=UC。阻抗角12。相量图如2-28（c）。 图2-28电感性电路相量图 例2-13 RLC串联电路中，加在电路端口电压为U。，已知R=30Ω，L=127.4mH，C=39.8μF， U=220V，（1）求电路中的电流相量2及电压相量2R、iLuLL、ULILC，并写出i、uR、uL、uC的解析式；（2）画出电流及各电压的相量图。 课程小节 |  |  |  | 5m 40m 40m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： 2-25、2-26 |  |  |  |  |
| 课后小结： 按要求完成教学内容 |  |  |  |  |

| 课次 | 18 | 时间 | 5.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 任务二 复合参数元件电路的测试（二） - 复阻抗和复导纳 2、阻抗的串联和并联 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：阻抗的串联和并联 熟悉：复阻抗和复导纳 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：阻抗的串联和并联 难点：1、阻抗的串联和并联 2、复阻抗和复导纳 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问 新课讲授: 三、阻抗的串联和并联 1复阻抗和复导纳 （1）复阻抗2/π （2）复导纳P=3PU=3UPIPcosϕPQ=3QU=3UPIPsinϕPS=P2+Q2=3SU=3UPIP （3）复阻抗与复导纳的关系i1=18.022sin(ωt−25.64∘) A （u1=43.252sin(ωt+64.36∘) V，i3=1.542sin(3ωt+67.38∘) A。 ） 将复阻抗等效为复导纳，有 u3=18.482sin(3ωt−22.62∘) V 将复导纳等效为复阻抗，有 i=I0+i+i3=[2+18.022sin(ωt−25.64∘)+1.542sin(3ωt+67.38∘)] A 例2-14 已知加在电路上的端电压为u=U0+u1+u2=[43.252sin(ωt+64.36∘)+18.482sin(3ωt−22.62∘)] V, 通过电路中的电流为us。求¦Z¦、阻抗角φ和导纳角φ′。  2.阻抗串联电路 I=I02+I12+I22+⋯ 阻抗串联电路的等效阻抗等于各个串联阻抗之和。即：ϕ−i 3.阻抗并联电路 XLK=KωL=KXL1 XCK=1KωC=1KXC1 阻抗并联电路的等效阻抗的倒数等于各个并联阻抗的倒数之和 （ ） 例2-15 已知RLC并联电路如图2-37所示。已知 。求各支路电流及总电流，画出相量图。 课程小节 |  |  |  | 5m 40m 15m 25m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： 2-28 |  |  |  |  |
| 课后小结： 按要求完成教学内容，达到预期的教学效果与目的。 |  |  |  |  |

| 课次 | 19 | 时间 | 5.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 任务二：复合参数原件电路的测试（三） - 正弦交流电路中的功率 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：正弦交流电路中的有功功率，无功功率，视在功率 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：三种功率的公式，应用 难点：记忆三种功率公式 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问 新课讲授：四、正弦交流电路中的功率 1.瞬时功率 2. 有功功率P U 对于含有R、L、C元件的电路，由于PL = 0, PC = 0 ，则有U'U=IUZY=(13.51∠−47.49∘×82∠45∘)A=152.83∠−2.49∘A 3. 无功功率Q Q =IV=IU∠−120∘=13.51∠(−47.49−120∘)A =13.51∠−167.49∘ AIW=IU∠120∘=13.51∠(−47.49+120∘)A =13.51∠72.51 A=U'V=U'U∠−120∘=152.83∠(−2.49∘−120∘)V =152.83∠−122.49∘ VU'W=U'U∠120∘=152.83∠(−2.49∘+120∘)V =152.83∠117.51 V 4. 视在功率S （1）视在功率的定义 （2）视在功率的意义 5. 功率三角形 例2-16 用三表法测量一个交流线圈的参数, 如图2-43所示, 测得: 电压表的读数为 100V, 电流表的读数为2A, 功率表的读数为 120W, 试求该线圈的参数R和L （电源的频率为50Hz）。 图2-43例2-16 解 选u、i为关联参考方向, 如图2-43所示。 根据 求得 线圈的阻抗 由于 H 课后小结： |  |  |  | 5m 60m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： 2-27 、2-29 |  |  |  |  |
| 课后小结： 按要求完成教学内容，达到预期的教学效果与目的。 |  |  |  |  |

| 课次 | 20 | 时间 | 5.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 任务三 日光灯电路的装接与测试 1、功率因数的提高 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：功率因数的提高方法 了解：功率因数的提高意义 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：功率因数的提高方法 难点：功率因数的提高方法 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问： 新课讲授：一、 功率因数的提高 1.提高功率因数的意义 提高功率因数，能使电源设备的容量得到合理的利用，减少输电电能损耗，又能改善供电的电压质量。 2.改善功率因数方法及原理 1）提高自然功率因数 2）采用功率因数的人工补偿，即无功补偿，无功补偿最常采用的措施是在用户变电所或无功功率较大的用电设备附近安装电容器，来提高功率因数。 电路如图2-48（a）所示，一感性负载（用RL串联电路来表示）接于电压为U.的交流电源上，在其两端并联电容实现功率因数提高。 图2-48并联电容器提高功率因数 并联电容前有 IAB。 并联电容后有 G11U+G12U2+⋅+G1(n−1)Un−1=Is11G21U1+G22U2+⋅+G2(n−1)Un−1=Is22G(n−1)1U1+G(n−1)2U2+⋅+(n−1)(n−1)Un−1=Is(n−1)(n−1) 补偿电容为 ϕ 补偿电容器的补偿容量为 ϕ 例2-17 一台电动机的功率为1.2kW，接到220V的工频电源上，其工作电流为10A。 试求：（1）电动机的功率因数；（2）若在电动机两端并上一只80μF的电容器，此时电路的功率因数为多少？ 解 （1）根据题意，电动机的有功功率及电路的视在功率为 电动机的功率因数为 UR2+(UL−UC)2 UR2+UL2+UC2 （2）电动机两端并上电容器后，根据 U。1 U2。 所以 U1U2 电路的功率因数变为 3、课后小结 |  |  |  | 5m 20m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： 2-30 |  |  |  |  |
| 课后小结： 按要求完成教学内容。 |  |  |  |  |

| 课次 | 21 | 时间 | 5.13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 任务三 日光灯电路的装接与测试 1、串联谐振 2、并联谐振 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握串联谐振的条件和特点 ；了解并联谐振的概念 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：串联谐振的条件和特点 难点：串联谐振的条件和特点 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问 新课讲授二、正弦交流电路中的谐振 1.串联谐振 （1）串联谐振的条件 12 （2）串联谐振电路的特征 ①谐振时电路阻抗Z为最小，即Z=R； ②谐振时电路中的电流I0达到最大值。 UL。IL。 ③谐振时电感元件的电压ULjILL与电容元件的电压13C大小相等、相位相反、相互抵消，电阻元件的电压17R等于电源电压u12。谐振时电感元件和电容元件的电压分别为 u21 u=2002sin100tV ④谐振时电感元件吸收的感性无功功率QL等于电容元件吸收的容性无功功率QC，即 QL＝QC 2.并联谐振 并联谐振的定义与串联谐振的定义相同，在并联电路中，总电压UR和总电流UL同相，就称为并联谐振。 课后小结： |  |  |  | 5m 70m 10m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： 2-31 |  |  |  |  |
| 课后小结 按计划完成教学 |  |  |  |  |

| 课次 | 22 | 时间 | 5.15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 项目二：练习题（单相电路部分） |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握正弦量的基本概念，相量表示法，正弦交流电路中的R、L、C元件上的电压和电流关系以及功率，熟悉复阻抗和复导纳及其等效变换，RLC串联电路的分析计算，正弦交流电路中的功率及功率因素的提高，串联电路的谐振，熟悉并联电路的谐振。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 掌握正弦量的基本概念，相量表示法，正弦交流电路中的R、L、C元件上的电压和电流关系以及功率，熟悉复阻抗和复导纳及其等效变换，RLC串联电路的分析计算，正弦交流电路中的功率及功率因素的提高，串联电路的谐振，熟悉并联电路的谐振。 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 1．正弦量 i = Im sin(ωt +ψi )的特征量 2．正弦量的四种表示方法 3．同频率的两个正弦量u＝ϕk=θuk−θikU sin( ωt +ψu )和i =u=[50+85sin(ωt+30°)+56.6sin(2ωt+10°)]Vi=[1+0.707sin(ωt−20°)+0.424sin(2ωt+50°)]AI sin(ωt +ψi )的相位关系 4．电路元件R、L、C的电压与电流的关系及各元件的功率 5．正弦交流电路中不含独立电源的二端网络的复阻抗和复导纳 6．阻抗串联、并联电路的等效阻抗的计算公式、分压公式及分流公式 7．正弦交流电路的功率及功率因数 8．并联电容器提高功率因数的原理及补偿容量的计算 9．谐振条件及谐振电路的特征 课后习题21、23、24、26、27、28 补充习题 |  |  |  | 30m 60m |
| 作业、讨论题、思考题： 补充 |  |  |  |  |
| 课后小结： 按要求完成教学内容,内容较多，学生需通过课后练习加强对正弦电路的理解和分析。 |  |  |  |  |

| 课次 | 23 | 时间 | 5.18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 任务四 三相交流电路测试 1、对称三相正弦电压 2、相序 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 熟悉:对称三相正弦电压的产生 掌握:对称三相正弦量的特点及相序 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：对称三相正弦量的特点及相序 难点：对称三相正弦电压的产生 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 新课讲授：一、三相电路的基本概念 1.对称三相电源 对称三相电源是指三个频率相同、幅值相等而相位依次相差120°的交流电源。 I。 U. 2 若以U相位参考相量，则上述对称三相正弦电压的相量式为2 UA。 对称三相正弦电压的瞬时值之和及相量之和均为零，即 UBC。 2.三相正弦量的相序 三相正弦量的相序有三种，分别是：正序、负序以及零序。 （a）正序 （b）负序 (c)零序 课堂小节： |  |  |  | 50m 35m 5m |
| 作业、讨论题、思考题：2-2 |  |  |  |  |
| 课后小结 按要求完成教学内容，达到预期的教学效果与目的。 |  |  |  |  |

| 课次 | 24 | 时间 | 5.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 任务四 三相交流电路测试 1、三相电源、负载和电路的连接方式 2、三相电路中的电压和电流 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：1、三相电源、负载和电路的连接方式 2、三相电路中的电压和电流 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：1、三相电源、负载和电路的连接方式 2、三相电路中的电压和电流 难点：1、三相电源的角形连接方式 2、三相电路中的电压和电流 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问 新课讲授：3.三相电源的星形连接和角形连接 （1）三相电源的星形（Ｙ）连接 将三相电源的一端连在一起，另外一端向外引出三根端线U、V、W，称为三相电源的星形联接, 如图2-56所示，图中N点称为电源的中性点（简称中点或零点）, 从中性点引出的导线称为中线，也就是俗称的零线。 从U、V、W三端引出的 3 根导线称为端线, 也就是俗称的火线。 例2-18 已知ULjIL是正序对称三相电压，其中 13，（1）写出17的解析式；（2）写出u12的相量式；（3）作出u21的相量图；（4）在求t＝T/4时的各相电压及三相电压之和。 （2）三相电源的三角形（△）连接 将三相电源的首、 末端顺次相连，接成一个闭合回路，再从三个连接点引出三根端线U、V、W，这样就构成三相电源的角形连接。 根据三相电源是对称三相电源，有 UC ， 所以回路中无环路电流。若有一相绕组首末端接错， 则在三相绕组中将产生很大环流，致使发电机烧毁。所以发电机绕组很少用三角形接法，但作为三相电源用的三相变压器绕组，星形和三角形两种接法都会用到。所以对于电源的三角形接法一般采用开口三角形的接线方式，如图2-59所示。在开口处接上一只电压表，测量回路电压，若电压表读数为零，则可判定接线正确，这时可将开口处连接，否则，应检查出错误，重新接线验证。 图2-59 三相电源接成开口三角 4.三相负载的星形连接与三角形连接 （1）负载的星形（Y） 连接（2）负载的三角形（△）连接 5.三相电路的基本接线方式 （1）三相三线制（2）三相四线制 通常低压供电网采用三相四线制供电方式。三相四线制电路可提供两种对称电压, 一种是相电压，一种是线电压。而三相三线制只能提供一组对称的线电压。 二、三相电路中的电压和电流的关系 1.星形连接的电压和电流 （1）线电压与相电压的关系 三相电源对称，线电压2UV、u(t)=100+2200sinωt+260sin(3ωt−300)VVW、i(t)WU在相位上分别超前于相电压2U、u=10+100sin100π t+50sin300π t Vi=5+60sin(100π t−45∘)+20sin(200π t+15∘) AV、U=U02+U12+U22=102+(1002)2+(502)2=79.69 VW 30° 。线电压的有效值I=I02+I12+I22=52+(602)2+(202)2=45 A是相电压有效值Ιαv=1Τιδτ的Iav=1Tidt=1TImsinωtdt=2ImTsinωtdt倍，即 =2ImTω[−cosωt]0T2=2πIm≈0.637Im≈0.9I 根据上述线电压与相电压之间的大小和相位的关系，可写出线电压与相电压的相量关系式，即 2/π 分析结果表明，对于星形连接的三相电源或三相负载，若相电压是一组对称的正弦电压，则线电压也是一组对称的正弦电压。 （2）线电流与相电流及中线电流的关系 在星形连接的三相电路中，相电流和线电流相等，若用IP表示相电流的有效值，用IL表示线电流的有效值，即有 Kf=有效值平均值 2.三角形连接的电压和电流 (1)线电压和相电压的关系 三相电路角形连接中，各相相电压等于各相线电压。有U0I0 （2）线电流与相电流的关系 三个相电流是一组对称三相正弦量,线电流也是对称的，线电流kU、ϕkV、kW在相位上分别滞后于相电流ϕk=θuk−θikVU、u=[50+85sin(ωt+30°)+56.6sin(2ωt+10°)]Vi=[1+0.707sin(ωt−20°)+0.424sin(2ωt+50°)]AWV、P=U0I0+U1I1cosϕ1+U2I2cosϕ250×1+85×0.7072cos[30°−(−20°)]+56.6×0.4242cos[10°−(50°)]50+19.3+9.278.5WUW 30° 。线电流与相电流在大小上的关系也很容易从相量图得出，即XLK=KωL=KXL1 根据上述线电流与相电流的大小和相位的关系，可写出线电流与相电流的相量关系式 XCK=1KωC=1KXC1 分析结果表明，若三角形连接的三相电源或三相负载的三个相电流是一组对称的正弦电流，则它们的线电流也是一组对称的正弦电流。 例2-20 （1）三相对称电源星形连接，已知uS=[10+1002sinωt+202sin3ωt 相电压R=5 Ω∠0ºV，则V相线电压ωL=2 Ω为多少？(2)对称三角形连接三相正弦交流电路，已知U相线电流1ωC=12 Ω＝17.32∠－300A，则U相相电流P=PU+PV+PW为多少？ 课堂小结 |  |  |  | 5m 40m 15m 25m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： 2-8、2-9 |  |  |  |  |
| 课后小结： 按要求完成教学内容，达到预期的教学效果与目的。 |  |  |  |  |

| 课次 | 25 | 时间 | 5.22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 任务四 三相交流电路测试 1、对称三相电路的分析 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：对称三相电路的特点及分析计算 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：对称三相电路的特点及分析计算 难点：对称三相电路的分析计算 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问 新课讲授：三、三相电路的计算 1.对称三相电路的计算 （1）对称三相电路的特点 XL3=3ωL=3×2=6 Ω 由此可得出下述的结论：在电源和负载都是星形连接的对称三相电路中，无论中线阻抗为何值，电源中性点N与负载中性点N΄之间的电压为零，也就是说，对称的XC3=131ωC=13×12=4 Ω连接三电路中电源中性点N与负载中性点N΄ 等电位。根据电路等效变换的概念，电路中等电位点可以用无阻抗的导线连接起来。因此，对于电源和负载都是星形连接的对称三相电路，无论有无中线，无论中线阻抗为何值，在计算时都可用阻抗为零的导线将电源中性点与负载中性点连接起来。这一结论表明，从电路计算的角度看，对称的Z3=R+jXL3(−jXC3)jXL3−jXC3=5+j6(−j4)j6−j4 Ω连接三电路中各相之间彼此无关，相互独立；各相电流仅由各相电源电压和各相阻抗决定而与其他两相的阻抗、电源电压及中线阻抗无关。这样，一相（如U相）电路中的电压、电流可用图2-69（b）所示等效电路来计算。 （2）对称三相电路的计算步骤 通过前面分析三相四线制电路的特点，我们可以总结出对称三相电路计算的一般步骤如下： ①首先根据电源和负载的接法，将电源和负载的角接转换为星接； ②画出一根假想的中线，连接电源和负载； ③画出一相（一般选取U相为例）的计算电路图，求出U相电流； ④推算其它两相的相电流、线电流、相电压，线电压等； ⑤求出原电路的各待求量。 例2-22 在对称三相四线制电路中，如图2-69所示，每相负载阻抗Z=(40+ ј 30) Ω，端线阻抗us，中线阻抗ZN = (10+ ј10 )Ω，电源相电压为220V，试求负载的相电压、线电压及线电流，并画出负载电压和电流的相量图。 图2-69对称三相四线制电路 课堂小结： |  |  |  | 5m 40m 40m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： 2-32、2-33 |  |  |  |  |
| 课后小结 按要求完成教学内容，达到预期的教学效果与目的。 |  |  |  |  |

| 课次 | 26 | 时间 | 5.25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 任务四 三相交流电路测试 1、三相电路的功率 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：三相电路的功率的计算 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：对称三相电路的功率的计算 难点：对称三相电路的功率的计算， |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问 新课讲授：四、三相电路的功率 1．三相电路的有功功率 三相正弦交流电路总的有功功率等于各相的有功功率之和，即 对称三相电路的有功功率表示为 2.三相电路的无功功率 三相电路的总的无功功率等于各相的无功功率之和，即 对称三相正弦交流电路的无功功率可表示为 3.三相电路的视在功率 对称三相正弦交流电路的视在功率为 4.对称三相电路的瞬时功率的特点 p=3UPIPcosϕP=3UlIlcosϕP 这一结果表明，对称三相正弦交流电路的瞬时功率是一个不随时间变化的常数，其值等于有功功率。对于发电机或电动机而言，在转速一定的情况下，输出或输入的瞬时功率恒定就意味着与之对应的转矩恒定。转矩恒定，电机才能平稳地转动而避免震动。这也是对称三相电路的优点之一。 例2-27 有一对称三相负载，每相阻抗Z =80+ј60 Ω，一对称三相电源的线电压Ul=380V,试求下述两种情况下负载的相电流、线电流、有功功率、无功功率和视在功率：（1）负载连成星形，接于三相电源上；（2）负载连成三角形，接于三相电源上。 课堂小节： |  |  |  | 5m 80m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： 2-35、2-37 |  |  |  |  |
| 课后小结: 按要求完成教学内容，达到预期的教学效果与目的。 |  |  |  |  |

| 课次 | 27 | 时间 | 5.27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 项目二:练习题（三相电路部分） |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握三相电路电压电流的计算 掌握三相功率的计算 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：三相电路电压电流的计算、三相功率的计算 难点：三相电路电压电流的计算、三相功率的计算 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 本章课后作业题典型例题进行分析，加强基本概念的理解。 补充相关习题 |  |  |  | 90分钟 |
| 作业、讨论题、思考题： |  |  |  |  |
| 课后小结 时间比较紧张，内容较多，要求学生课后必须做完。 |  |  |  |  |

| 课次 | 28 | 时间 | 5.29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 课题一：电工作业安全 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握电工作业现场安全防护措施，认识现场的各种安全防护措施与标识。熟悉电工安全操作技术规程，了解现场触电急救基本原则，掌握现场触电急救程序与方法。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：电工安全操作规程，触电急救。 难点：安全规程，安全技术。 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 安全用电技术（多媒体讲解） 第一节 电工安全作业技术 ㈠电气作业时的安全知识与措施 1．电流对人体的伤害 2．安全电压 3．触电方式及其防护措施 ⑴直接触电 1）单相触电2) 两相触电3) 电弧伤害 ⑵ 间接触电1) 接触电压触电2) 跨步电压触电 ㈡ 电工作业安全一般技术措施 1．停电2．验电3．装设接地线4. 悬挂警告牌和装设遮栏 ㈢电工作业安全组织措施 1．工作票制度2．工作许可制度3．工作监护制度和现场看守制度 （四）电工作业安全操作规程 该规程共20条，逐条进行讲解。 第二节 现场触电急救技术 ㈠ 现场触电急救基本原则 1．沉着迅速。2．方法准确。3．就地抢救。4．坚持不懈5．自我保护。6．安全措施7．冷静清醒8．应急照明 ㈡ 现场触电急救程序与方法 1．迅速脱离电源 2．脱离电源后的伤情判定 3．现场急救——心肺复苏 ⑴ 通畅气道⑵ 口对口(鼻)人工呼吸⑶ 胸外按压 4．杆上或高处触电急救 5．抢救过程中触电伤员的移动与转院 教师现场示范 实操：学生分组每人在人体模型上进行口对口呼吸、胸外按压练习。 教法：电气安全技术知识是电工作业人员必备知识。如果安全技术知识不足，就可能造成严重危及人身和设备安全的事故。我们采用多媒体讲授法，结合发、输、配电，讲清安全技术理论、专业技术知识、安全技术措施，提高学生安全意识。 学习指导：了解学习目标。事先预习有关内容。 做法：在安全教育室，我们采用多媒体讲授法，配合安全教具，边教学边示范。最后每个学生通过电脑模拟橡皮人进行触电急救练习。 触电急救操作步骤：1、切断电源 2、判断伤情 3、根据伤情确定： ①（伤势不重、意识清楚）-→就地休息； ②（意识不清，心跳、呼吸正常）-→就近送医院； ③（无意识、呼吸、心跳）-→立即打120急救，同时采取有效的人工呼吸、胸外按压进行现场急救。 触电急救操作要点：注意操作频率、用力，避免对伤员造成再次的伤害。 |  |  |  | 30m 30m 30m |
| 作业、讨论题、思考题： |  |  |  |  |
| 课后小结 按计划完成教学 |  |  |  |  |

| 课次 | 29 | 时间 | 6.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 课题二 常用电工工具和仪表的使用 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解测量仪表原理，掌握常用电工工具和仪表的使用。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 掌握常用电工工具和仪表的使用。 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 一、常用电工工具及使用方法（多媒体讲述、演示） 1．验电器：用途、分类 1）低压验电器的结构和使用方法。（演示） 2）高压验电器的介绍 3）使用时注意事项 2．钢丝钳：常用规格 150mm，175mm，200mm - 构造用途（演示）使用的安全知识 3．尖嘴钳 4.斜口钳：又称断线钳 5．螺钉刀： 1) 式样和规格 “－” 50mm 100mm 150mm 200mm （前三个电工必须具备） “+” 2～2.5mm 3～5mm 6～8mm 10～12mm 2）使用的安全知识 3）使用方法（演示） 6．电工刀 1）用途2）使用注意事项（演示） 7．剥线钳的使用 8．活络扳手 9．冲击钻的简介 |  |  |  | 90m |
| 作业、讨论题、思考题： |  |  |  |  |
| 课后小结 按计划完成教学 |  |  |  |  |

| 课次 | 30 | 时间 | 6.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 课题三 常用电工材料及导线连接 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 使学生掌握导线连接的基本方法，导线连接的要求及恢复导线的绝缘层的方法。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 导线的连接训练 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 一．常用电工材料 常用电工用材料主要有导电材料、绝缘材料、磁性材料，以及各种线、管等。 1.导电材料2．绝缘材料3．磁性材料4．电碳材料 二、 铜、铝导线的特点及使用 三．导线连接及绝缘恢复 - 导线连接的基本要求。 1）总体要求2）连接3）导线与设备连接 2、导线连接的方法 （演示） 1）导线的绞接和缠绕连接 A、1）单股铜芯导线一字形连接（演示） 2）单股导线“一”字形连接训练 B、1）单股铜芯导线的T字分支连接（演示） 2）单股导线 “T”字形连接训练 C、1）多股铜芯导线一字形连接（演示） 2）多股铜芯线的“一”字连接训练 D、1）多股铜芯导线的“T”字分支连接（演示） 2）多股铜芯线的“T”字连接训练 3、恢复导线的绝缘层 1）材料：黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶带 2）绝缘恢复操作方法（演示） 3）绝缘恢复练习 四、实训器材 剥线钳、钢丝钳、导线若干、绝缘材料若干。 五、步骤及注意事项 步骤：1）剥削导线绝缘层 2）连接导线 3）恢复绝缘层 注意事项： - 剖削导线绝缘时，不要损伤线芯。 - 导线缠绕方法要正确。 - 导线缠绕后要平直、整齐和紧密。 - 使用绝缘带包缠时，应均匀紧密，不能过疏，更不允许露出芯线。 总结 教法：布置学习任务。教师采用多媒体讲授法，边教学边示范。个别辅导，因人施教 学习指导：了解学习目标。看指导书，紧跟教师，边学边练。 做法：考核单股导线“一”字形连接、单股导线 “T”字形连接、多股铜芯线的“一”字连接和“T”字连接、恢复绝缘 导线连接操作步骤： ①根据导线截面确定剖削的绝缘长度（120-150MM）； （以一字型连接为例） ②在导线1/3处（离导线绝缘）X形交叉； ③两手均匀用力将导线拧成麻花状2-3圈； ④先将一侧线头扳平并用（左）手压住，将另一侧线头扳成90Ｏ后，沿另一线均匀且紧密的缠绕6-10匝； ⑤剪除多余线头，再整理平整线头，消除毛刺； ⑥按同样的方法做好另一侧的连接； ⑦做绝缘恢复； 导线连接操作要点：1、绝缘层时注意不要损伤线芯。 2、连接要求光滑紧密。 3、注意连接的工艺。 |  |  |  | 5m 70m 10m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： |  |  |  |  |
| 课后小结 按计划完成教学 |  |  |  |  |

| 课次 | 31 | 时间 | 6.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 课题四 低压电器知识 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解常用低压电器的原理，掌握常用低压电器接线、用途。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 常用低压电器的接线、用途。 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 低压电器 1、电能表：①电能表的选择 感应式、电子式 ②接线 2、漏电开关：①漏电开关的原理、用途 ②漏电开关的基本接线 ③安装后的检查 3、瓷底胶木闸刀：①用途 ②安装（接线）要求 4、接触器：①接触器型号、原理、用途 ②基本接线方法 5、热继电器的用途及接线 6、按钮 7、插座、灯座 学习指导：了解学习目标。看指导书，紧跟教师，边学边练。记住各种低压电器如接触器、按钮、热继电器的符号及作用 |  |  |  | 5m 70m 10m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： |  |  |  |  |
| 课后小结 按计划完成教学 |  |  |  |  |

| 课次 | 32 33 | 时间 | 6.8 6.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 课题五、照明电路的设计与安装 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解种类低压电器、材料的用途，加强电工工具的使用训练，掌握基本电路图的识图技能，掌握照明电路的设计与安装，掌握绝缘导线布线连接工艺。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 绝缘导线的布线、连接工艺。 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 一、照明电路的设计原则与安装工艺要求 1、照明电路： 1）电路图 2）原理图 2．接线工艺要求 ①采用板后明硬线布线，布线要求紧贴板面，布线走向要求横平竖直，转弯成直角，少交叉或不交叉； ②布线通道应尽可能的少，布线要求简洁、合理、美观。有多根导线平行时应并拢一起走线； |  |  |  | 5m 70m 10m 5m |
| 作业、讨论题、思考题： |  |  |  |  |
| 课后小结 按计划完成教学 |  |  |  |  |

| 课次 | 34 | 时间 | 6.12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 项目三 线性电路的过渡过程测试 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握换路定律； 会计算初始值。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点： 电感电路的换路定律 电容电路的换路定律 难点： 电感电路的换路定律 电容电路的换路定律 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| - 过渡过程的概念 - 过渡过程 - 电路产生过渡过程的内因和外因 二、换路定律 1、具有电感的电路 2、具有电容的电路 三、初始值的计算 |  |  |  | 30min 30min 30min |
| 作业、讨论题、思考题： 思考题：由换路定律知，在换路瞬间电感上的电流、电容上的电压不能越变，那么对其余各物理量，如电容上的电流、电感上的电压及电子上的电压、电流是否也遵循换路定律？ 3-13、3-14 |  |  |  |  |
| 课后小结 教学过程各部分时间分配比较合理。 |  |  |  |  |

| 课次 | 35 | 时间 | 6.15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 项目三 线性电路的过渡过程测试 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 理解一阶电路的零输入响应、一阶电路的零状态响应、一阶电路的全响应的概念 掌握三要素法分析一阶电路 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：一阶电路的三要素法 难点：一阶电路的三要素法 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| - 一阶电路的全响应 一阶电路的零输入响应、一阶电路的零状态响应、一阶电路的全响应的概念 全响应= 稳态响应+暂态响应 全响应= 零状态响应+零输入响应 二、一阶电路的三要素 三、三要素法解题的一般步骤 |  |  |  | 20min 20min 50min |
| 作业、讨论题、思考题： 3-16、3-18 |  |  |  |  |
| 课后小结 教学过程各部分时间分配比较合理。 |  |  |  |  |

| 课次 | 36 | 时间 | 6.17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： - 项目四 交流铁心线圈的测试 - 任务一 互感电路的测试 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握互感、互感电压及同名端等概念； 掌握互感、互感电压及同名端等概念。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：互感、互感电压及同名端等概念 难点：互感、互感电压及同名端等概念 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 一、复习自感与自感电压 1、自感现象 2、自感磁通与自感磁链 3、自感系数 4、自感电压 二、互感现象 由于一个线圈电流的磁场使另一个线圈具有磁通，磁链的现象。 - 互感系数 - 耦合系数 - 互感电压 例题 小结： |  |  |  | 30min 60min |
| 作业、讨论题、思考题： |  |  |  |  |
| 课后小结 教学过程各部分时间分配比较合理。 |  |  |  |  |

| 课次 | 37 | 时间 | 6.19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： - 项目四 交流铁心线圈的测试 任务一 互感电路的测试 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 熟悉互感元件的并联、掌握互感元件的并联 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：互感元件的串联 难点：互感元件的并联 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 复习提问 5.2互感元件的串并联 一、互感元件的并联 1、两种串联方式 2、电压和电流的关系 二、互感元件的并联 1、两种并联方式 2、电压和电流的关系 小结： |  |  |  | 45min 45min |
| 作业、讨论题、思考题： 4-28 |  |  |  |  |
| 课后小结 教学过程各部分时间分配比较合理。 |  |  |  |  |

| 课次 | 38 | 时间 | 6.22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： - 项目四 交流铁心线圈的测试 任务二：交流铁芯线圈的伏安特性的测试 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握磁场的基本物理量 掌握磁化曲线 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点: 磁场的基本物理量，磁化曲线 难点: 磁场的基本物理量，磁化曲线 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 一、磁场的基本物理量 1、磁感应强度 2、磁通量 3、磁导率 4、磁场强度 二、铁磁性物质的磁化 1、铁磁性物质的磁化 1）、铁磁性物质的磁化 2）、磁化现象 2、磁化曲线 1）、起始磁化曲线 2）、磁滞回线 3、铁磁性物质的分类 1）、磁路 主磁通、漏磁路、边缘效应 课堂小结 |  |  |  | 45min 40min 5min |
| 作业、讨论题、思考题：4-31 4-32 |  |  |  |  |
| 课后小结 教学过程各部分时间分配比较合理。 |  |  |  |  |

| 课次 | 39 | 时间 | 6.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： - 项目四 交流铁心线圈的测试 任务二：交流铁芯线圈的伏安特性的测试 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握磁路定律 掌握交流铁心线圈的电磁关系 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点: 磁路定律和交流铁心线圈的电磁关系 难点: 交流铁心线圈的等效电路 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 一、磁路定律 1）、磁路基尔霍夫第一定律 2）、磁路基尔霍夫第二定律 3）、磁路欧姆定律 二、电压、电流和磁路 1、交流铁芯线圈的电磁关系 U ≈ E = 4.44 f NΦm 2、当电压为正弦量 当铁心线圈的主磁通为正弦波时，由于磁路饱和的影响，线圈电流不是正弦波，而是一个尖顶波。铁心饱和程度越高，电流波形就越尖。若铁心未饱和，则主磁通与电流之间呈线性关系，当主磁通为正弦波时，线圈电流也将是正弦波。 二、电压、电流和磁路 3、当电流为正弦量 当铁心线圈的电流i (t)的波形为正弦波时，由于磁饱和的影响，主磁通φ(t)的波形为平顶波，电压u(t)的波形为尖顶波。若铁心未饱和，当线圈中的电流i(t)为正弦波时，主磁通φ(t)和电压u(t)也为正弦波。 三、铁损耗心 1．磁滞损耗 2．涡流损耗 |  |  |  | 30min 30min 30min |
| 作业、讨论题、思考题：4-33 |  |  |  |  |
| 课后小结 时间比较紧张，内容较多，要求学生课后必须做完。 |  |  |  |  |

| 课次 | 40 | 时间 | 6.26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□√ 讨论课□ 习题课□ 实验课□ 实训课□ 其他□ |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 复习 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握： 1、电路的基本概念和基本定律 2、电阻型电路的分析方法 3、单正弦交流电路 4、三相正弦交流电路 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点： 1、电路的基本概念和基本定律 2、电阻型电路的分析方法 3、单正弦交流电路 4、三相正弦交流电路 难点： 1、电路的基本概念和基本定律 2、电阻型电路的分析方法 3、单正弦交流电路 4、三相正弦交流电路 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  | 时间 |
| 项目一：直流电路及元件的测试 任务一：基本电工仪表的使用 任务二：实际电压源与实际电流源的等效变换测试 任务三：基尔霍夫定律的测试 任务四：叠加定理的测试 任务五：戴维南定理的测试 项目二：交流电路的测试 任务一：单一参数元件电路的测试 任务二：复合参数元件电路的测试 任务三：日光灯电路的装接与测试 任务四：三相交流电路的测试 |  |  |  |  |
| 作业、讨论题、思考题： |  |  |  |  |
| 课后小结 按要求完成教学内容，学生应加强课后复习。 |  |  |  |  |