| 实践教学计划 计划时间 | 主要内容 | 技能要求 |
| --- | --- | --- |
| 20.6.17 下午5-8节 | 学习情景1.电工作业安全教育 1．电工作业安全操作规程学习。 2．学生在电气安全教育室对模拟人模拟的触电者实施触电急救 | 1.用正确的方法使触电者脱离电源；2.正确判断触电者伤情；3.现场急救方法正确规范；4.具备电工作业安全知识。 |
| 20.6.18 上午1-4节 | 学习情境2.导线连接与绝缘恢复 - 学习常用导线和绝缘材料的分类和应用。 - 常用电工工具的使用与维护。 - 导线线头绝缘层的剖削方法、导线连接、绝缘层的恢复及作业指导书使用。 | 1.熟悉常用导线和绝缘的分类与应用； 2．能熟练使用工器具和作业指导书； 1.用单股导线和多股导线分别实现； 2.工器具使用、维护规范； 3.制作工艺符合要求； 4.安全作业，注意节约、环保； 5.作业现场整洁规范 |
| 20.6.18 下午5-6节 | 学习情境3—— 电工识图与绘图 1．学习常用低压配电电器的结构、参数选择、作用及安装接线方法 2．低压电气图的分类，电工识图的方法，电路图绘制要求和规范。 | 1.手工（或计算机）绘制； 2.熟悉板上电器的结构、作用及参数； 3.绘制符合规范的低压电源板电路图； 4.能正确使用万用表 5.安全作业，注意节约、环保； 6.作业现场整洁规范 |
| 20.6.18 下午7-8节 | 学习情境4—— 室内低压配线操作 - 学习室内低压配线的种类、使用场合，电工识图的方法。 - 线管配线操作工艺要求和电路检查的方法，兆欧表的使用方法。 | - 熟悉室内低压配线布线方式、操作工艺及适用场合； - 掌握线管配线施工工艺规范、电路检查和安全要求。 |

| 计划时间 | 主要内容 | 技能要求 |
| --- | --- | --- |
| 20.6.19上午1-4节 20.6.19 下午5-8节 | 学习情境5—— 照明电路安装与检修 - 学习常用开关、插座、灯具的组成、参数选择、作用及接线方式。 - 照明电路图识读方法，开关、插座、灯具的安装工艺及照明电路检测方法。 3.照明电路的安装与检修 1）元器件质检 2）画线定位——确定元器件的位置 3）确定导线敷设路径进行导线的敷设 4)元器件的安装、接线 5)安装质量检查——检测 4.通电试车。 | - 熟悉常用开关、插座、灯具的组成、参数选择、作用及接线方式； - 读懂照明电路图； 掌握照明电路元器件和线路安装接线的工艺规范。 3.通电试车安全规范和电力检查方法。 - 4.实训操作考核应能安全、正确、独立、按时完成。现场清理应干净、整洁。 |