学习情境4——  室内低压配线操作教案

| 学习情境4 |  | 室内低压配线操作 |  | 计划课时 | 2学时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  | 19供电二班 19供电三班 | 授课日期 | 6月18日7-8节 |  |  |
| 学 习 任 务 | 学生在电工工艺实训室在墙面安装一段3米长有一直角弯的明管配线。（或在木板上作业） 要求： 1.采用PVC线管和BV线实现；2.安装工艺符合明管配线工艺规范； 3.使用万用表检查电路通断、兆欧表测量绝缘水平； 4.安全作业，注意节约、环保；5.作业现场整洁规范。 |  |  |  |  |  |
| 学 习 目 标 | 1.根据任务获取信息； 2.熟悉室内低压配线布线方式、操作工艺及适用场合； 3.能正确使用兆欧表； 4.掌握线管配线施工工艺规范、电路检查和安全要求，准备技术资料； 5.完成明管配线工程安装。 |  |  |  |  |  |
| 学习内容与活动设计 | 1.以引导文做索引，利用各种信息源； 2.选择工器具和检测仪表； 3.以工作班形式作初步的计划并分工； 4.根据分工分别了解线管配线施工工艺规范、电路检查和安全要求，准备技术资料； 5.依据作业指导书完成明管配线工程安装并检查，教师巡回指导示范； 6.交付使用评判。 |  |  |  |  |  |
| 教学条件 | 教学地点：电工工艺实训室 教学媒体：多媒体设备 PPT 专业书籍 教师：电工专业实训教师 电工实训辅导教师 |  |  |  |  |  |
| 教学组织形式和方法 | 采用引导文教学法和演示教学法，课前独立学习，课堂讲授要点；计划实施阶段采用工作班学习，工作班设班长、技术员、安全员、质量监督员及成员（定期轮岗），班长负责班内成员的分工、工具管理，技术员负责技术资料管理，安全员负责危险点分析和预控，质量监督员负责质量监控；电工工艺实训室有工具、设备、制作材料，学生的学习过程设置与电工的工作过程及要求一致（作业指导书）。 |  |  |  |  |  |
| 教 学 流 程 |  |  |  |  |  |  |
| 资 讯 | 教师下发任务单，学生查询低压配电线路配线方式、线管配线用途与施工和线路检修的方法。 引导问题： 1.室内低压配线的种类及适用场合？ 2.线管配线施工工艺规范？3.兆欧表使用注意事项？ 4.电路检查方法和要求？ 注意：任务布置应提前，要求学生利用业余时间自学资讯内容。 |  |  |  |  |  |
| 决 策 | 学习室内低压配线的种类、使用场合，电工识图的方法，线管配线操作工艺要求和电路检查的方法，兆欧表的使用方法。（教师进行要点讲解及操作演示） 资料汇总，选择工具和材料。 |  |  |  |  | 2学时 |
| 计 划 | 根据工作任务单和典型作业指导书，制订线管配线操作的工作计划，分析危险点及制定安全措施。(工作班班长主持工作班组讨论) |  |  |  |  |  |
| 实 施 | 工作班长（或工作负责人）交代任务，安全员进行安全提示，技术员交代技术标准。（教师现场指导） 根据施工图尺寸锯管、弯管 画线定位 凿眼并安装木榫或电钻打孔（木板上作业可省略） 电线管的连接 导线穿管 电路连接 电路检测 作业结束，清理现场 注：教师进行巡回指导 |  |  |  |  |  |
| 检查与评估 | 学生自评： 学生对对制作的明管配线线路进行自评； 质监员对本工作班成员工程完成情况进行评价。 教师评价： 1.根据学生的学习态度、团结协作、职业道德等给个分值。 2.根据项目进行过程中各环节完成情况给出一个分值（见评分标准） 3.综合考虑以上各项评定学生该项成绩。 评价测试完毕，教师进行集中点评，选优秀成果进行展示交流。 注意：评估时要关注学生个体差异，注重操作过程的考核，依据考核标准评分。 |  |  |  |  |  |