学习情境5—— 照明电路安装与检修教案

| 学习情境5 |  | 照明电路安装与检修 |  | 计划课时 | 8学时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  | 19供电二班 19供电三班 | 授课日期 | 6月19日1-4节19日5-8节 |  |  |
| 学 习 任 务 | 学生在电工工艺实训室用板后配线的工艺安装照明电路并检修。 要求： 1.采用BV线板后布线实现； 2.安装工艺符合板后布线工艺规范； 3.使用万用表检查电路通断、兆欧表测量绝缘水平； 4.通电试车符合安全规范； 5.安全作业，注意节约、环保；6.作业现场整洁规范。 |  |  |  |  |  |
| 学 习 目 标 | 1.根据任务获取信息； 2.熟悉常用开关、插座、灯具的组成、参数选择、作用及接线方式； 3.读懂照明电路图； 4.掌握照明电路元器件和线路安装接线的工艺规范、通电试车安全规范和电力检查方法，准备技术资料； 5.完成照明电路的安装与检修。 |  |  |  |  |  |
| 学习内容与活动设计 | 1.以引导文做索引，利用各种信息源； 2.选择工器具和检测仪表； 3.以工作班形式作初步的计划并分工； 4.根据分工分别了解开关、插座、灯具安装及照明电路安装接线的要求和规范，了解通电试车的安全规范和电路检修方法，准备技术资料； 5.依据作业指导书完成照明电路安装接线并检修，教师巡回指导示范 6.交付使用和评判。 |  |  |  |  |  |
| 教学条件 | 教学地点：电工工艺实训室 教学媒体：多媒体设备 PPT 专业书籍 教师：电工专业实训教师 电工实训辅导教师 |  |  |  |  |  |
| 教学组织形式和方法 | 采用引导文教学法和演示教学法，课前独立学习，课堂讲授要点；计划实施阶段采用工作班学习，工作班设班长、技术员、安全员、质量监督员及成员（定期轮岗），班长负责班内成员的分工、工具管理，技术员负责技术资料管理，安全员负责危险点分析和预控，质量监督员负责质量监控；电工工艺实训室有工具、设备、制作检修材料，学生的学习过程设置与电工的工作过程及要求一致（作业指导书）。 |  |  |  |  |  |
| 教 学 流 程 |  |  |  |  |  |  |
| 资 讯 | 教师下发任务单，学生查询电气照明电路图的识读方法，照明电路中的开关、插座、灯具的组成、参数选择及用途，照明电路的安装和检修方法。 引导问题： 1.电气照明的基本线路？2.照明电路的识读方法和常用符号？ 3.灯具、开关、插座的安装接线要求和工艺？ 4.照明电路的检测和通电时车？ 注意：任务布置应提前，要求学生利用业余时间自学资讯内容。 |  |  |  |  | 0.2学时 |
| 决 策 | 学习常用开关、插座、灯具的组成、参数选择、作用及接线方式，照明电路图识读方法，开关、插座、灯具的安装工艺及照明电路检测方法。（教师进行要点讲解及操作演示）。 资料汇总，选择工具和材料。 |  |  |  |  | 1 学时 |
| 计 划 | 根据工作任务单和典型作业指导书，制订照明电路的安装与检修的工作计划，分析危险点及制定安全措施。(工作班班长主持工作班组讨论) |  |  |  |  |  |
| 实 施 | 工作班长（或工作负责人）交代任务，安全员进行安全提示，技术员交代技术标准。（教师现场指导） 元器件质检 画线定位——确定元器件的位置 确定导线敷设路径进行导线的敷设 元器件的安装、接线 安装质量检查——检测 通电试车 作业结束清理现场 注：教师进行巡回指导 |  |  |  |  | 5.8 学时 |
| 检查与评估 | 学生自评： 学生对照明电路制作件进行自评； 质监员对本工作班成员制作件进行评价。 教师评价： 1.根据学生的学习态度、团结协作、职业道德等给个分值。 2.根据项目进行过程中各环节完成情况给出一个分值（见评分标准） 3.综合考虑以上各项评定学生该项成绩。 评价测试完毕，教师进行集中点评，选优秀成果进行展示交流。 教师对一周实训进行总结、评估，给每一个学生评定一个分值作为本学期的课程成绩。 注意：评估时要关注学生个体差异，注重操作过程的考核，依据考核标准评分。 |  |  |  |  | 1 学时 |